## Power_vs_Irradiance_rpt_23Jul20
Time | Irradiance [W/m²] | Power [kW] | Power = Radiation x Area x Efficiency (scaled and expressed in kW)
2022-07-23 05:01 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-23 05:06 | 7 | 0 | 1.2711
2022-07-23 05:11 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-23 05:16 | 7 | 0 | 1.2711
2022-07-23 05:22 | 6 | 0 | 1.0895
2022-07-23 05:27 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-23 05:32 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-23 05:37 | 8 | 0 | 1.4527
2022-07-23 05:43 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 05:48 | 6 | 0 | 1.0895
2022-07-23 05:53 | 6 | 0 | 1.0895
2022-07-23 05:58 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-23 06:04 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 06:09 | 0 | 0 | 0
2022-07-23 06:14 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 06:19 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 06:24 | 6 | 0 | 1.0895
2022-07-23 06:30 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-23 06:35 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 06:40 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 06:45 | 6 | 0 | 1.0895
2022-07-23 06:51 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 06:56 | 7 | 0 | 1.2711
2022-07-23 07:01 | 5 | 0 | 0.90796
2022-07-23 07:06 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-23 07:11 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-23 07:17 | 8 | 0 | 1.4527
2022-07-23 07:24 | 10 | 0 | 1.8159
2022-07-23 07:30 | 12 | 0 | 2.1791
2022-07-23 07:35 | 16 | 0 | 2.9055
2022-07-23 07:40 | 22 | 0 | 3.995
2022-07-23 07:45 | 29 | 0 | 5.2661
2022-07-23 07:50 | 35 | 0 | 6.3557
2022-07-23 07:56 | 46 | 0 | 8.3532
2022-07-23 08:01 | 58 | 0 | 10.5323
2022-07-23 08:06 | 72 | 0 | 13.0746
2022-07-23 08:11 | 79 | 0 | 14.3457
2022-07-23 08:17 | 97 | 0 | 17.6143
2022-07-23 08:22 | 129 | 0 | 23.4253
2022-07-23 08:27 | 161 | 0 | 29.2362
2022-07-23 08:32 | 192 | 0 | 34.8655
2022-07-23 08:38 | 203 | 0 | 36.863
2022-07-23 08:43 | 233 | 0 | 42.3107
2022-07-23 08:48 | 290 | 0 | 52.6614
2022-07-23 08:53 | 355 | 0 | 64.4649
2022-07-23 08:58 | 399 | 0 | 72.4549
2022-07-23 09:04 | 460 | 0 | 83.532
2022-07-23 09:09 | 526 | 0 | 95.517
2022-07-23 09:14 | 496 | 0 | 90.0692
2022-07-23 09:19 | 368 | 0 | 66.8256
2022-07-23 09:25 | 475 | 0 | 86.2558
2022-07-23 09:30 | 486 | 0 | 88.2533
2022-07-23 09:35 | 405 | 0 | 73.5444
2022-07-23 09:40 | 590 | 0 | 107.1388
2022-07-23 09:45 | 545 | 0 | 98.9672
2022-07-23 09:51 | 613 | 0 | 111.3154
2022-07-23 09:56 | 674 | 0 | 122.3925
2022-07-23 10:01 | 656 | 0 | 119.1238
2022-07-23 10:06 | 656 | 0 | 119.1238
2022-07-23 10:12 | 666 | 0 | 120.9397
2022-07-23 10:17 | 659 | 0 | 119.6686
2022-07-23 10:22 | 684 | 0 | 124.2084
2022-07-23 10:27 | 704 | 0 | 127.8402
2022-07-23 10:32 | 719 | 0 | 130.5641
2022-07-23 10:38 | 737 | 0 | 133.8327
2022-07-23 10:43 | 743 | 0 | 134.9223
2022-07-23 10:48 | 773 | 0 | 140.37
2022-07-23 10:53 | 790 | 0 | 143.457
2022-07-23 10:59 | 814 | 0 | 147.8152
2022-07-23 11:04 | 830 | 0 | 150.7207
2022-07-23 11:09 | 831 | 0 | 150.9023
2022-07-23 11:25 | 842 | 0 | 152.8998
2022-07-23 11:30 | 856 | 0 | 155.4421
2022-07-23 11:39 | 884 | 0 | 160.5266
2022-07-23 11:44 | 865 | 0 | 157.0764
2022-07-23 11:49 | 884 | 0 | 160.5266
2022-07-23 11:54 | 896 | 0 | 162.7057
2022-07-23 12:00 | 911 | 0 | 165.4296
2022-07-23 12:05 | 905 | 0 | 164.34
2022-07-23 12:10 | 917 | 0 | 166.5191
2022-07-23 12:15 | 927 | 0 | 168.335
2022-07-23 12:21 | 964 | 0 | 175.0539
2022-07-23 12:26 | 959 | 0 | 174.146
2022-07-23 12:31 | 1026 | 0 | 186.3126
2022-07-23 12:36 | 900 | 0 | 163.4321
2022-07-23 12:42 | 992 | 0 | 180.1385
2022-07-23 12:47 | 1024 | 0 | 185.9494
2022-07-23 12:52 | 278 | 0 | 50.4824
2022-07-23 12:57 | 1022 | 0 | 185.5862
2022-07-23 13:02 | 1003 | 0 | 182.136
2022-07-23 13:08 | 1004 | 0 | 182.3176
2022-07-23 13:13 | 1013 | 0 | 183.9519
2022-07-23 13:18 | 962 | 0 | 174.6907
2022-07-23 13:23 | 719 | 0 | 130.5641
2022-07-23 13:29 | 951 | 0 | 172.6932
2022-07-23 13:34 | 775 | 0 | 140.7332
2022-07-23 13:39 | 957 | 0 | 173.7828
2022-07-23 13:44 | 896 | 0 | 162.7057
2022-07-23 13:49 | 882 | 0 | 160.1634
2022-07-23 13:55 | 866 | 0 | 157.258
2022-07-23 14:00 | 844 | 0 | 153.263
2022-07-23 14:05 | 936 | 0 | 169.9694
2022-07-23 14:10 | 769 | 0 | 139.6436
2022-07-23 14:16 | 768 | 0 | 139.462
2022-07-23 14:27 | 307 | 0 | 55.7485
2022-07-23 14:32 | 832 | 0 | 151.0839
2022-07-23 14:42 | 907 | 0 | 164.7032
2022-07-23 14:47 | 843 | 0 | 153.0814
2022-07-23 14:52 | 896 | 0 | 162.7057
2022-07-23 14:58 | 399 | 0 | 72.4549
2022-07-23 15:03 | 850 | 0 | 154.3525
2022-07-23 15:08 | 836 | 0 | 151.8102
2022-07-23 15:13 | 336 | 0 | 61.0146
2022-07-23 15:18 | 773 | 0 | 140.37
2022-07-23 15:24 | 750 | 0 | 136.1934
2022-07-23 15:29 | 816 | 0 | 148.1784
2022-07-23 15:34 | 827 | 0 | 150.1759
2022-07-23 15:39 | 826 | 0 | 149.9943
2022-07-23 15:45 | 755 | 0 | 137.1014
2022-07-23 15:50 | 764 | 0 | 138.7357
2022-07-23 15:55 | 689 | 0 | 125.1163
2022-07-23 16:00 | 612 | 0 | 111.1338
2022-07-23 16:05 | 294 | 0 | 53.3878
2022-07-23 16:11 | 695 | 0 | 126.2059
2022-07-23 16:16 | 275 | 0 | 49.9376
2022-07-23 16:21 | 662 | 0 | 120.2134
2022-07-23 16:26 | 623 | 0 | 113.1313
2022-07-23 16:32 | 176 | 0 | 31.9601
2022-07-23 16:37 | 204 | 0 | 37.0446
2022-07-23 16:42 | 223 | 0 | 40.4948
2022-07-23 16:47 | 199 | 0 | 36.1366
2022-07-23 16:52 | 166 | 0 | 30.1441
2022-07-23 16:58 | 177 | 0 | 32.1416
2022-07-23 17:03 | 138 | 0 | 25.0596
2022-07-23 17:08 | 432 | 0 | 78.4474
2022-07-23 17:13 | 195 | 0 | 35.4103
2022-07-23 17:19 | 146 | 0 | 26.5123
2022-07-23 17:24 | 87 | 0 | 15.7984
2022-07-23 17:29 | 39 | 0 | 7.0821
2022-07-23 17:34 | 15 | 0 | 2.7239
2022-07-23 17:40 | 8 | 0 | 1.4527
2022-07-23 17:45 | 9 | 0 | 1.6343
2022-07-23 17:50 | 12 | 0 | 2.1791
2022-07-23 18:00 | 50 | 0 | 9.0796
2022-07-23 18:06 | 70 | 0 | 12.7114
2022-07-23 18:16 | 62 | 0 | 11.2587
2022-07-23 18:22 | 60 | 0 | 10.8955
2022-07-23 18:27 | 63 | 0 | 11.4402
2022-07-23 18:32 | 59 | 0 | 10.7139
2022-07-23 18:37 | 60 | 0 | 10.8955
2022-07-23 18:42 | 56 | 0 | 10.1691
2022-07-23 18:48 | 53 | 0 | 9.6243
2022-07-23 18:53 | 50 | 0 | 9.0796
2022-07-23 18:58 | 47 | 0 | 8.5348
0
0
0
0
0
0
0