## Power_vs_Irradiance_rpt_03Jul20
Time | Irradiance [W/m²] | Power [kW] | Power = Radiation x Area x Efficiency (scaled and expressed in kW)
2022-07-03 05:03 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 05:08 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 05:13 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 05:19 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 05:24 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-03 05:29 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-03 05:34 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 05:40 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 05:45 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-03 05:50 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 05:55 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-03 06:00 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 06:06 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 06:11 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 06:16 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 06:21 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 06:27 | 5 | 0 | 0.90796
2022-07-03 06:32 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 06:37 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 06:42 | 0 | 0 | 0
2022-07-03 06:47 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-03 06:53 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-03 06:58 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 07:03 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-03 07:08 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-03 07:14 | 7 | 0 | 1.2711
2022-07-03 07:19 | 7 | 0 | 1.2711
2022-07-03 07:24 | 5 | 0 | 0.90796
2022-07-03 07:29 | 12 | 0 | 2.1791
2022-07-03 07:35 | 11 | 0 | 1.9975
2022-07-03 07:40 | 15 | 0 | 2.7239
2022-07-03 07:45 | 16 | 0 | 2.9055
2022-07-03 07:50 | 19 | 0 | 3.4502
2022-07-03 07:55 | 27 | 0 | 4.903
2022-07-03 08:01 | 36 | 0 | 6.5373
2022-07-03 08:06 | 48 | 0 | 8.7164
2022-07-03 08:11 | 59 | 0 | 10.7139
2022-07-03 08:16 | 72 | 0 | 13.0746
2022-07-03 08:22 | 81 | 0 | 14.7089
2022-07-03 08:27 | 92 | 0 | 16.7064
2022-07-03 08:32 | 102 | 0 | 18.5223
2022-07-03 08:37 | 112 | 0 | 20.3382
2022-07-03 08:42 | 123 | 0 | 22.3357
2022-07-03 08:48 | 128 | 0 | 23.2437
2022-07-03 08:53 | 134 | 0 | 24.3332
2022-07-03 08:58 | 147 | 0 | 26.6939
2022-07-03 09:03 | 164 | 0 | 29.781
2022-07-03 09:09 | 184 | 0 | 33.4128
2022-07-03 09:14 | 194 | 0 | 35.2287
2022-07-03 09:19 | 194 | 0 | 35.2287
2022-07-03 09:24 | 197 | 0 | 35.7735
2022-07-03 09:29 | 211 | 0 | 38.3157
2022-07-03 09:35 | 227 | 0 | 41.2212
2022-07-03 09:40 | 249 | 0 | 45.2162
2022-07-03 09:45 | 273 | 0 | 49.5744
2022-07-03 09:50 | 298 | 0 | 54.1142
2022-07-03 09:56 | 328 | 0 | 59.5619
2022-07-03 10:01 | 336 | 0 | 61.0146
2022-07-03 10:06 | 370 | 0 | 67.1887
2022-07-03 10:11 | 350 | 0 | 63.5569
2022-07-03 10:16 | 386 | 0 | 70.0942
2022-07-03 10:22 | 456 | 0 | 82.8056
2022-07-03 10:27 | 495 | 0 | 89.8876
2022-07-03 10:32 | 503 | 0 | 91.3404
2022-07-03 10:37 | 522 | 0 | 94.7906
2022-07-03 10:43 | 572 | 0 | 103.8702
2022-07-03 10:48 | 537 | 0 | 97.5145
2022-07-03 10:53 | 514 | 0 | 93.3379
2022-07-03 10:58 | 530 | 0 | 96.2433
2022-07-03 11:03 | 551 | 0 | 100.0568
2022-07-03 11:09 | 589 | 0 | 106.9572
2022-07-03 11:14 | 599 | 0 | 108.7731
2022-07-03 11:19 | 597 | 0 | 108.4099
2022-07-03 11:24 | 629 | 0 | 114.2209
2022-07-03 11:30 | 681 | 0 | 123.6636
2022-07-03 11:35 | 720 | 0 | 130.7457
2022-07-03 11:40 | 639 | 0 | 116.0368
2022-07-03 11:45 | 698 | 0 | 126.7507
2022-07-03 11:50 | 669 | 0 | 121.4845
2022-07-03 11:56 | 650 | 0 | 118.0343
2022-07-03 12:01 | 642 | 0 | 116.5816
2022-07-03 12:06 | 602 | 0 | 109.3179
2022-07-03 12:11 | 599 | 0 | 108.7731
2022-07-03 12:17 | 582 | 0 | 105.6861
2022-07-03 12:22 | 514 | 0 | 93.3379
2022-07-03 12:27 | 501 | 0 | 90.9772
2022-07-03 12:32 | 539 | 0 | 97.8777
2022-07-03 12:38 | 556 | 0 | 100.9647
2022-07-03 12:43 | 556 | 0 | 100.9647
2022-07-03 12:48 | 549 | 0 | 99.6936
2022-07-03 12:53 | 579 | 0 | 105.1413
2022-07-03 12:58 | 604 | 0 | 109.6811
2022-07-03 13:04 | 621 | 0 | 112.7681
2022-07-03 13:09 | 650 | 0 | 118.0343
2022-07-03 13:14 | 708 | 0 | 128.5666
2022-07-03 13:19 | 701 | 0 | 127.2954
2022-07-03 13:25 | 710 | 0 | 128.9298
2022-07-03 13:30 | 748 | 0 | 135.8302
2022-07-03 13:35 | 815 | 0 | 147.9968
2022-07-03 13:40 | 746 | 0 | 135.467
2022-07-03 13:45 | 745 | 0 | 135.2854
2022-07-03 13:51 | 639 | 0 | 116.0368
2022-07-03 13:56 | 593 | 0 | 107.6836
2022-07-03 14:01 | 675 | 0 | 122.5741
2022-07-03 14:06 | 636 | 0 | 115.492
2022-07-03 14:12 | 610 | 0 | 110.7706
2022-07-03 14:17 | 554 | 0 | 100.6015
2022-07-03 14:22 | 525 | 0 | 95.3354
2022-07-03 14:27 | 558 | 0 | 101.3279
2022-07-03 14:32 | 499 | 0 | 90.614
2022-07-03 14:38 | 507 | 0 | 92.0667
2022-07-03 14:43 | 512 | 0 | 92.9747
2022-07-03 14:48 | 489 | 0 | 88.7981
2022-07-03 14:53 | 471 | 0 | 85.5295
2022-07-03 14:59 | 456 | 0 | 82.8056
2022-07-03 15:04 | 441 | 0 | 80.0817
2022-07-03 15:09 | 415 | 0 | 75.3603
2022-07-03 15:14 | 402 | 0 | 72.9997
2022-07-03 15:19 | 422 | 0 | 76.6315
2022-07-03 15:25 | 397 | 0 | 72.0917
2022-07-03 15:30 | 416 | 0 | 75.5419
2022-07-03 15:35 | 405 | 0 | 73.5444
2022-07-03 15:40 | 395 | 0 | 71.7285
2022-07-03 15:46 | 431 | 0 | 78.2658
2022-07-03 15:51 | 453 | 0 | 82.2608
2022-07-03 15:56 | 474 | 0 | 86.0742
2022-07-03 16:01 | 586 | 0 | 106.4124
2022-07-03 16:06 | 625 | 0 | 113.4945
2022-07-03 16:12 | 623 | 0 | 113.1313
2022-07-03 16:17 | 501 | 0 | 90.9772
2022-07-03 16:22 | 520 | 0 | 94.4274
2022-07-03 16:27 | 419 | 0 | 76.0867
2022-07-03 16:33 | 464 | 0 | 84.2583
2022-07-03 16:38 | 409 | 0 | 74.2708
2022-07-03 16:43 | 399 | 0 | 72.4549
2022-07-03 16:48 | 447 | 0 | 81.1713
2022-07-03 16:54 | 445 | 0 | 80.8081
2022-07-03 16:59 | 398 | 0 | 72.2733
2022-07-03 17:04 | 386 | 0 | 70.0942
2022-07-03 17:09 | 326 | 0 | 59.1987
2022-07-03 17:14 | 320 | 0 | 58.1092
2022-07-03 17:20 | 386 | 0 | 70.0942
2022-07-03 17:25 | 347 | 0 | 63.0121
2022-07-03 17:30 | 238 | 0 | 43.2187
2022-07-03 17:35 | 210 | 0 | 38.1342
2022-07-03 17:41 | 196 | 0 | 35.5919
2022-07-03 17:46 | 183 | 0 | 33.2312
2022-07-03 17:51 | 175 | 0 | 31.7785
2022-07-03 17:56 | 158 | 0 | 28.6914
2022-07-03 18:01 | 143 | 0 | 25.9675
2022-07-03 18:07 | 130 | 0 | 23.6069
2022-07-03 18:12 | 120 | 0 | 21.7909
2022-07-03 18:17 | 108 | 0 | 19.6118
2022-07-03 18:22 | 99 | 0 | 17.9775
2022-07-03 18:28 | 91 | 0 | 16.5248
2022-07-03 18:33 | 86 | 0 | 15.6168
2022-07-03 18:38 | 77 | 0 | 13.9825
2022-07-03 18:43 | 71 | 0 | 12.893
2022-07-03 18:48 | 62 | 0 | 11.2587
2022-07-03 18:54 | 51 | 0 | 9.2612
2022-07-03 18:59 | 42 | 0 | 7.6268