## 8th July
Time | Irradiance [W/m²] | Power [kW] | Power = Radiation x Area x Efficiency (scaled and expressed in kW)
2022-07-08 05:03 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-08 05:08 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 05:13 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 05:19 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 05:24 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 05:29 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 05:34 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-08 05:40 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 05:45 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-08 05:50 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 05:55 | 5 | 0 | 0.90796
2022-07-08 06:00 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 06:06 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 06:11 | 1 | 0 | 0.18159
2022-07-08 06:16 | 0 | 0 | 0
2022-07-08 06:21 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 06:27 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-08 06:32 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 06:37 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 06:42 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-08 06:47 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 06:53 | 3 | 0 | 0.54477
2022-07-08 06:58 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 07:03 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 07:08 | 2 | 0 | 0.36318
2022-07-08 07:14 | 4 | 0 | 0.72636
2022-07-08 07:19 | 5 | 0 | 0.90796
2022-07-08 07:24 | 10 | 0 | 1.8159
2022-07-08 07:29 | 11 | 0 | 1.9975
2022-07-08 07:34 | 12 | 0 | 2.1791
2022-07-08 07:40 | 16 | 0 | 2.9055
2022-07-08 07:45 | 15 | 0 | 2.7239
2022-07-08 07:50 | 21 | 0 | 3.8134
2022-07-08 07:55 | 26 | 0 | 4.7214
2022-07-08 08:01 | 28 | 0 | 5.0846
2022-07-08 08:06 | 31 | 0 | 5.6293
2022-07-08 08:11 | 36 | 0 | 6.5373
2022-07-08 08:16 | 45 | 0 | 8.1716
2022-07-08 08:21 | 56 | 0 | 10.1691
2022-07-08 08:27 | 72 | 0 | 13.0746
2022-07-08 08:32 | 104 | 0 | 18.8855
2022-07-08 08:37 | 130 | 0 | 23.6069
2022-07-08 08:42 | 148 | 0 | 26.8755
2022-07-08 08:48 | 169 | 0 | 30.6889
2022-07-08 08:53 | 210 | 0 | 38.1342
2022-07-08 08:58 | 221 | 0 | 40.1317
2022-07-08 09:03 | 292 | 0 | 53.0246
2022-07-08 09:08 | 320 | 0 | 58.1092
2022-07-08 09:14 | 259 | 0 | 47.0321
2022-07-08 09:19 | 251 | 0 | 45.5794
2022-07-08 09:24 | 252 | 0 | 45.761
2022-07-08 09:29 | 238 | 0 | 43.2187
2022-07-08 09:35 | 231 | 0 | 41.9476
2022-07-08 09:40 | 250 | 0 | 45.3978
2022-07-08 09:45 | 304 | 0 | 55.2037
2022-07-08 09:50 | 289 | 0 | 52.4799
2022-07-08 09:56 | 317 | 0 | 57.5644
2022-07-08 10:01 | 386 | 0 | 70.0942
2022-07-08 10:06 | 348 | 0 | 63.1937
2022-07-08 10:11 | 350 | 0 | 63.5569
2022-07-08 10:16 | 365 | 0 | 66.2808
2022-07-08 10:22 | 404 | 0 | 73.3628
2022-07-08 10:27 | 409 | 0 | 74.2708
2022-07-08 10:32 | 410 | 0 | 74.4524
2022-07-08 10:37 | 490 | 0 | 88.9797
2022-07-08 10:43 | 380 | 0 | 69.0047
2022-07-08 10:48 | 383 | 0 | 69.5494
2022-07-08 10:53 | 363 | 0 | 65.9176
2022-07-08 10:58 | 366 | 0 | 66.4624
2022-07-08 11:03 | 380 | 0 | 69.0047
2022-07-08 11:09 | 378 | 0 | 68.6415
2022-07-08 11:14 | 403 | 0 | 73.1813
2022-07-08 11:19 | 395 | 0 | 71.7285
2022-07-08 11:24 | 421 | 0 | 76.4499
2022-07-08 11:30 | 484 | 0 | 87.8901
2022-07-08 11:35 | 554 | 0 | 100.6015
2022-07-08 11:40 | 537 | 0 | 97.5145
2022-07-08 11:45 | 734 | 0 | 133.2879
2022-07-08 11:50 | 657 | 0 | 119.3054
2022-07-08 11:56 | 867 | 0 | 157.4396
2022-07-08 12:01 | 727 | 0 | 132.0168
2022-07-08 12:06 | 740 | 0 | 134.3775
2022-07-08 12:11 | 727 | 0 | 132.0168
2022-07-08 12:17 | 729 | 0 | 132.38
2022-07-08 12:22 | 743 | 0 | 134.9223
2022-07-08 12:27 | 744 | 0 | 135.1039
2022-07-08 12:32 | 696 | 0 | 126.3875
2022-07-08 12:37 | 618 | 0 | 112.2234
2022-07-08 12:43 | 684 | 0 | 124.2084
2022-07-08 12:48 | 602 | 0 | 109.3179
2022-07-08 12:53 | 677 | 0 | 122.9372
2022-07-08 12:58 | 602 | 0 | 109.3179
2022-07-08 13:04 | 619 | 0 | 112.405
2022-07-08 13:09 | 611 | 0 | 110.9522
2022-07-08 13:14 | 524 | 0 | 95.1538
2022-07-08 13:19 | 482 | 0 | 87.527
2022-07-08 13:25 | 489 | 0 | 88.7981
2022-07-08 13:30 | 449 | 0 | 81.5344
2022-07-08 13:35 | 402 | 0 | 72.9997
2022-07-08 13:40 | 400 | 0 | 72.6365
2022-07-08 13:45 | 397 | 0 | 72.0917
2022-07-08 13:51 | 425 | 0 | 77.1763
2022-07-08 13:56 | 413 | 0 | 74.9972
2022-07-08 14:01 | 400 | 0 | 72.6365
2022-07-08 14:06 | 408 | 0 | 74.0892
2022-07-08 14:12 | 341 | 0 | 61.9226
2022-07-08 14:17 | 309 | 0 | 56.1117
2022-07-08 14:22 | 294 | 0 | 53.3878
2022-07-08 14:27 | 291 | 0 | 52.843
2022-07-08 14:32 | 294 | 0 | 53.3878
2022-07-08 14:38 | 289 | 0 | 52.4799
2022-07-08 14:43 | 275 | 0 | 49.9376
2022-07-08 14:48 | 274 | 0 | 49.756
2022-07-08 14:53 | 269 | 0 | 48.848
2022-07-08 14:59 | 271 | 0 | 49.2112
2022-07-08 15:04 | 251 | 0 | 45.5794
2022-07-08 15:09 | 229 | 0 | 41.5844
2022-07-08 15:14 | 213 | 0 | 38.6789
2022-07-08 15:19 | 221 | 0 | 40.1317
2022-07-08 15:25 | 248 | 0 | 45.0346
2022-07-08 15:30 | 262 | 0 | 47.5769
2022-07-08 15:35 | 268 | 0 | 48.6664
2022-07-08 15:40 | 279 | 0 | 50.6639
2022-07-08 15:46 | 288 | 0 | 52.2983
2022-07-08 15:51 | 291 | 0 | 52.843
2022-07-08 15:56 | 295 | 0 | 53.5694
2022-07-08 16:01 | 296 | 0 | 53.751
2022-07-08 16:06 | 299 | 0 | 54.2958
2022-07-08 16:12 | 294 | 0 | 53.3878
2022-07-08 16:17 | 309 | 0 | 56.1117
2022-07-08 16:22 | 303 | 0 | 55.0221
2022-07-08 16:27 | 291 | 0 | 52.843
2022-07-08 16:33 | 294 | 0 | 53.3878
2022-07-08 16:38 | 327 | 0 | 59.3803
2022-07-08 16:43 | 387 | 0 | 70.2758
2022-07-08 16:48 | 390 | 0 | 70.8206
2022-07-08 16:54 | 364 | 0 | 66.0992
2022-07-08 16:59 | 335 | 0 | 60.8331
2022-07-08 17:04 | 356 | 0 | 64.6465
2022-07-08 17:09 | 282 | 0 | 51.2087
2022-07-08 17:14 | 242 | 0 | 43.9451
2022-07-08 17:20 | 222 | 0 | 40.3132
2022-07-08 17:25 | 334 | 0 | 60.6515
2022-07-08 17:30 | 246 | 0 | 44.6714
2022-07-08 17:35 | 296 | 0 | 53.751
2022-07-08 17:41 | 268 | 0 | 48.6664
2022-07-08 17:46 | 368 | 0 | 66.8256
2022-07-08 17:51 | 236 | 0 | 42.8555
2022-07-08 17:56 | 137 | 0 | 24.878
2022-07-08 18:01 | 134 | 0 | 24.3332
2022-07-08 18:07 | 105 | 0 | 19.0671
2022-07-08 18:12 | 100 | 0 | 18.1591
2022-07-08 18:17 | 116 | 0 | 21.0646
2022-07-08 18:22 | 121 | 0 | 21.9725
2022-07-08 18:28 | 73 | 0 | 13.2562
2022-07-08 18:33 | 68 | 0 | 12.3482
2022-07-08 18:38 | 44 | 0 | 7.99
2022-07-08 18:43 | 36 | 0 | 6.5373
2022-07-08 18:48 | 32 | 0 | 5.8109
2022-07-08 18:54 | 20 | 0 | 3.6318
2022-07-08 18:59 | 20 | 0 | 3.6318